## Verd 5
[10 empty] | 26.2 | 16.1 | 8.6 | 3.2 | 0 | -1.2 | -1
1 | kamer 1 | aanvoer | 17.5 | 19 | 19.2 | 17.2 | 14.7 | 5.8 | 0 | 0.1349 | 1.9498 | 11.4815 | 25.1189 | 29.5121 | 5.0119 | 1.2589 | 18.7197
| inhoud | retour | 17.2 | 18.5 | 17.3 | 15.1 | 12 | 1.6 | 0 | 0.12589 | 1.7378 | 7.4131 | 15.4882 | 15.8489 | 1.9055 | 1.2589 | 16.4126
|  | totaal | 20.3629 | 21.7675 | 21.3634 | 19.286 | 16.5668 | 7.1994 | 3.0103 | 0.26079 | 3.6876 | 18.8946 | 40.607 | 45.361 | 6.9173 | 2.5179 | 20.7279

## Ventilator
|  | 7380 m3/h | 220Pa | 1600/min | 0.1 | centri | 4n | voorwaarts
|  | 26.2 | 16.1 | 8.6 | 3.2 | 0 | -1.2 | -1
dB(A)
ventilator |  | 65.7 | 73 | 71.6 | 70.8 | 68.7 | 64.8 | 58.8 | 73.1
1e-05 | 33.1381 | 32.5619 | 39.8619 | 38.4619 | 37.6619 | 35.5619 | 31.6619 | 25.6619
|  | 4.327 | 237.788 | 968.7016 | 2793.7658 | 3599.0676 | 1932.8137 | 463.6497 | 40
| 33.1381 | 32.5619 | 39.8619 | 38.4619 | 37.6619 | 35.5619 | 31.6619 | 25.6619
|  | 4.327 | 237.7875 | 968.6993 | 2793.7594 | 3599.0593 | 1932.8093 | 463.6487 | 40
| 33.1381 | 32.5619 | 39.8619 | 38.4619 | 37.6619 | 35.5619 | 31.6619 | 25.6619
|  | 4.327 | 237.7869 | 968.6971 | 2793.753 | 3599.051 | 1932.8048 | 463.6476 | 40
| 33.1381 | 32.5619 | 39.8619 | 38.4619 | 37.6619 | 35.5619 | 31.6619 | 25.6619
|  | 4.327 | 237.7864 | 968.6949 | 2793.7465 | 3599.0427 | 1932.8004 | 463.6465 | 40
| 33.1381 | 32.5619 | 39.8619 | 38.4619 | 37.6619 | 35.5619 | 31.6619 | 25.6619
|  | 4.327 | 237.7858 | 968.6926 | 2793.7401 | 3599.0344 | 1932.7959 | 463.6454 | 40
| 33.1381 | 32.5619 | 39.8619 | 38.4619 | 37.6619 | 35.5619 | 31.6619 | 25.6619
|  | 4.327 | 237.7853 | 968.6904 | 2793.7337 | 3599.0261 | 1932.7915 | 463.6444 | 40
| 33.1382 | 32.5618 | 39.8618 | 38.4618 | 37.6618 | 35.5618 | 31.6618 | 25.6618
|  | 4.327 | 237.7848 | 968.6882 | 2793.7272 | 3599.0178 | 1932.787 | 463.6433 | 40
| 33.1382 | 32.5618 | 39.8618 | 38.4618 | 37.6618 | 35.5618 | 31.6618 | 25.6618
|  | 4.327 | 237.7842 | 968.6859 | 2793.7208 | 3599.0096 | 1932.7826 | 463.6422 | 40
| 33.1382 | 32.5618 | 39.8618 | 38.4618 | 37.6618 | 35.5618 | 31.6618 | 25.6618
|  | 4.327 | 237.7837 | 968.6837 | 2793.7144 | 3599.0013 | 1932.7781 | 463.6412 | 40
| 33.1382 | 32.5618 | 39.8618 | 38.4618 | 37.6618 | 35.5618 | 31.6618 | 25.6618
|  | 4.3269 | 237.7831 | 968.6815 | 2793.7079 | 3598.993 | 1932.7737 | 463.6401 | 40